## ΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
Το συνοπτικό λεκτικό της περιγραφής των Άρθρων στα οποία αναφέρονται οι Τιμές Μονάδος,(στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών, Τιμών Μονάδας και Ποσοτήτων ή/και στο Περιγραφικό Τιμολόγιο που συνοδεύει τον Πίνακα) παρατίθεται μόνο ενδεικτικά και δεν συνιστά πλήρη τεχνική περιγραφή ή/και αποκλειστικό προσδιορισμό των εργασιών στις οποίες αντιστοιχούν οι Τιμές Μονάδος αφού οι περιγραφόμενες εργασίες είναι σύνθετες και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες Τιμές Μονάδος θεωρείται ότι αναφέρονται σε περαιωμένες και πλήρεις εργασίες, και περιλαμβάνουν το σύνολο των επί μέρους εργασιών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αντιστοίχου σύνθετης εργασίας, καθώς και όλες τις δαπάνες, έξοδα, μισθούς αποζημιώσεις, γενικά έξοδα Εργολάβου, το αναλογούν Εργολαβικό Όφελος και λοιπές δαπάνες/κόστη που αναφέρονται στην Σύμβασης.
Το Έργο έχει ανατεθεί με Κατ Αποκοπή και άνευ επιμέτρησης εργολαβικό αντάλλαγμα. Οι τιμές μονάδας του κατωτερω Αναλυτικού Πίνακα Εργασιών θα ισχύουν αποκλειστικά για τις ποσότητες των Μεταβολών Εργολαβικών Εργασιών που ενδεχομένως προκύψουν από εντολές του Ιδιοκτήτη (για τυχόν προσθέσεις ή αφαίρεση εργασιών από το συμβατικό αντικείμενο ) και όχι από νέα επιμέτρηση του Έργου
Λοιπές εργασίες και υποχρεώσεις Εργολάβου (που δεν αναφέρονται στον Πίνακα) ή/και η μη συμπλήρωση κάποιας εργασίας ή τιμής μονάδας στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών Τιμών Μονάδας και Ποσοτήτων σε κάποια εργασία που είναι αναγκαία για την Ολοκλήρωση του Έργου βάσει της Σύμβασης δεν συνεπάγεται δικαίωμα στην εκ των υστέρων επιμέτρηση ή σε νέα προσφορά, αλλά αντιθέτως θεωρείται ότι η μη αναφερθείσα εργασία έχει ήδη ενσωματωθεί σε κάποια άλλη τιμή του πίνακα.
Ο Εργολάβος έχει ελέγξει της επάρκεια των άρθρων/κατηγοριών εργασίας και όπου απαιτείται έχει προσθέσει κατά την κρίση του και άλλες ΝΕΕΣ κατηγορίες εργασίας στο τέλος του πίνακα ούτως ώστε να καλυφθεί πλήρως το συνολικό αντικείμενο παροχών, κινδύνων που αναλαμβάνει . ΠΡΟΣΟΧΗ - Αλλαγές στο λεκτικό της περιγραφής εργασιών στα υπάρχοντα άρθρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι τυχόν διαφοροποιήσεις του Εργολάβου ως προς το λεκτικό πρέπει να υποβληθούν σε χωριστό πίνακα. Από τον πίνακα υποβολής προσφοράς του Εργολάβου θα αντιγραφούν μόνο οι τιμές μονάδας που συμπληρώθηκαν στα άρθρα (υπάρχοντα και νέα άρθρα).
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΚΙΝΗΣΗ
6.1 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (-2).1 ( L-3 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.2 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (-2).2 ( L-3 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.3 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (-1).1 ( L-2 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.4 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (-1).2 ( L-2 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.5 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (ΜΣ).1 ( L-1 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.34 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ (-2).1 ( L-3 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.35 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ (-2).2 ( L-3 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.36 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ (-1).1 ( L-2 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.37 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ (ΜΣ).1 ( L-1 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.43 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚΕ (-2).1 ( L-3 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.44.1 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚΕ (-1).1 ( L-2 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.44.2 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠKE - (-1).3 ( L-2 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ
6.45 | Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚΕ (ΜΣ).1 ( L-1 ) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.105 | Ρευματοδότης τύπου σούκο 16Α/250V χωνευτός ή επίτοιχος πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.106 | Ρευματοδότης τύπου σούκο στεγανός 16Α/250V χωνευτός ή επίτοιχος πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.107 | Ρευματοδότης τύπου σούκο για τοποθέτηση σε κανάλι καλωδίων 16Α/250V, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.108 | Ρευματοδότης τύπου σούκο για τοποθέτηση σε ενδοδαπέδιο κουτί λήψεων 16Α/250V, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.109 | Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου στεγανός μονοφασικός τριπολικός L+N+PE 32Α/250V, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το επίτοιχο κυτίο τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.110 | Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου στεγανός τριφασικός πενταπολικός 3L+N+PE 16Α/400V, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.111 | Κουτί λήψεων εντός μπετόν χωρητικότητας 12 στοιχείων πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με με το ταχυανοιγόμενο κάλυμμα, με μεταλλική βάση έδρασης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.112 | Κουτί λήψεων εντός μπετόν χωρητικότητας 18 στοιχείων πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με με το ταχυανοιγόμενο κάλυμμα, με μεταλλική βάση έδρασης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.113 | Bus bar 1600A, πλήρες δηλαδή προμήθεια και εγκαταστάση μετά των εξαρτημάτων σχηματισμού (ευθείων, γωνιακών κλπ), με τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης (ράγες ανάρτησης, ντίζες, εκτονωτικά βύσματα, κλπ), για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.114 | Μονάδα τροφοδοσίας καλωδίου από busbar (tap off) ονομαστικού ρεύματος 160Α με διακόπτη ισχύος, πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.115 | Μονάδα τροφοδοσίας καλωδίου από busbar (tap off) ονομαστικού ρεύματος 250Α με διακόπτη ισχύος, πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.116 | Μονάδα τροφοδοσίας καλωδίου από busbar (tap off) ονομαστικού ρεύματος 400Α με διακόπτη ισχύος, πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.117 | Μονάδα τροφοδοσίας καλωδίου από busbar (tap off) ονομαστικού ρεύματος 630Α με διακόπτη ισχύος, πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.118 | Μονάδα τροφοδοσίας busbar με καλώδιο (feeder unit) ονομαστικού ρεύματος 1600Α, πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.119 | Σταθμός φόρτισης αυτοκινήτων με δύο ρευματοδότες 22kW type 2 mode 3, πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.124 | Σημείο σύνδεσης βιομηχανικού ρευματοδότη μονοφασικού 32Α/250V με το αναλογούν μήκος καλώδίου ΗΟ7-RN-F 3x6mm2 εγκατεστημένου σε σχάρα καλωδίων,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.125 | Σημείο σύνδεσης βιομηχανικού ρευματοδότη τριφασικού 16Α/400V με το αναλογούν μήκος καλώδίου ΝΗΧΜΗ 5x2.5mm2 και το αναλογούν μήκος σωλήνα σιδηρωσωλήνα κατάλληλης διαμέτρου,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.127 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 1x16 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.128 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 1x25 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.129 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 1x35 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.130 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 1x50 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.131 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 1x70 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.132 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 1x95 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.133 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 1x120 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.134 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 1x150 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.135 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 3x6 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.136 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 3x25 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.137 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 3x50+25 mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.138 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 4x25mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.139 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 4x35mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.140 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 4x50mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.141 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 4x70mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.142 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 5x6mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.143 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 5x10mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.144 | Καλώδιο Ν2ΧΗ διατομής 5x16mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.145 | Καλώδιο ΝHΧΗ FE180/E90 διατομής 1x16mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.146 | Καλώδιο ΝHΧΗ FE180/E90 διατομής 1x25mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.147 | Καλώδιο ΝHΧΗ FE180/E90 διατομής 1x35mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.148 | Καλώδιο ΝHΧΗ FE180/E90 διατομής 3x6mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.149 | Καλώδιο ΝHΧΗ FE180/E90 διατομής 4x35mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.150 | Καλώδιο ΝHΧΗ FE180/E90 διατομής 4x50mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.151 | Καλώδιο ΝHΧΗ FE180/E90 διατομής 4x70mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.152 | Καλώδιο ΝHΧΗ FE180/E90 διατομής 5x25mm2 τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | m |  |  | 0
6.154 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (στεγνωτήρας χεριών, BMS, πίνακας κατάσβεσης, εξωτερική μονάδα close control, πίνακας αερίων, αυτόματη θύρα) με το αναλογούν μήκος καλώδίου NΗΧΜΗ 3x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.155 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (FCU, κουτί διανομής FCU, fire dampers, παροχή access control, παροχη CAV) με το αναλογούν μήκος καλώδίου NΗΧΜΗ 3x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.156 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ανεμιστήρες ΑΝ.ΗΜ.2, ΑΝ.10.2) με το αναλογούν μήκος καλώδίου NΗΧΜΗ 3x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.157 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (μπάρας) με το αναλογούν μήκος καλώδίου NΗΧΜΗ 3x4mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.158 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (πίνακας αντλιών επεξεργασμένου νερού) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2XH 3x4mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.159 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (αντιστάση αναθέρμανσης) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2XH 5x2.5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.160 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (αντίσταση αναθέρμανσης) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2XH 5x4mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.161 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (αντίσταση αναθέρμανσης) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2XH 5x6mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.162 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ανεμιστήρες ΚΚΜ) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x2.5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.163 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ανεμιστήρες ΑΝ.ΥΠ.1, ΑΝ.ΥΠ.2, ΑΝ.ΗΜ.1, ΑΝ.7, ΑΝ.10.1, ΑΝ.10.3, ΑΝ.10.4, ΑΝ.10.5, ΑΝ.10.6) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.164 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (αντλίες Α.ΘΔ-1,Α.ΘΔ-2, Α.ΘΔ-3 ) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.165 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (υγραντήρες ΚΚΜ-2, ΚΚΜ-14) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.166 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ψυκτικός θάλαμος) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.167 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ηλεκτροκίνητο ρολλό, πλατφόρμας ) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.168 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (εσωτερική μονάδα close control) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x4mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.169 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (αντλίες Α.ΨΠ-1,Α.ΨΠ-2, Α.ΨΠ-3 ) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x2,5mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.170 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ανεμιστήρες ΑΝ.ΑΠ-1, ΑΝ.ΑΠ-2) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x6mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.171 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ανεμιστήρες πύργων ψύξης) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 4x16mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.172 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (αντλίες Α.ΠΨ-1,Α.ΠΨ-2, Α.ΠΨ-3 ) με το αναλογούν μήκος καλώδίου N2ΧΗ 5x10mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.173 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (υγραντήρες ΚΚΜ-1, ΚΚΜ-3, ΚΚΜ-15) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 5x10mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.174 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (σταθμός φόρτισης) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 5x10mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.175 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (εξωτερική μονάδα VRF) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 5x10mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.176 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (αντλίες Α.ΨΔ-1,Α.ΨΔ-2, Α.ΨΔ-3 ) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 5x10mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.177 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (εξωτερική μονάδα VRF) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 5x16mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.178 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (σύστημα επεξργασίας νερού ) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 5x16mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.179 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (υγραντήρας ΚΚΜ-11) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 4x25mm² και N2ΧΗ 1x25mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.180 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (εξωτερική μονάδα VRF) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 4x25mm² και N2ΧΗ 1x25mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.181 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (υγραντήρας ΚΚΜ-10, KKM-7) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 4x35mm² και N2ΧΗ 1x16mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.182 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (υγραντήρες KKM-4, KKM-6, ΚΚΜ-8, ΚΚΜ-12, KKM-16) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 3x50+25mm² και N2ΧΗ 1x25mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.183 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (υγραντήρας ΚΚΜ-9, KKM-5) με το αναλογούν μήκος καλωδίου N2ΧΗ 3x70+35mm² και N2ΧΗ 1x35mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.184 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (υγραντήρας ΚΚΜ-13) με το αναλογούν μήκος καλωδίου 2x3xN2ΧΗ 1x70mm² και 2xN2ΧΗ 1x70mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.185 | Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ψύκτης) με το αναλογούν μήκος καλωδίου 2x3xN2ΧΗ 1x95mm² και N2ΧΗ 1x95mm² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
6.186 | Οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εργασία που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, αλλά κρίνεται απαραίτητο από τον ανάδοχο για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία της εγκατάστασης. Καταχωρίστε μια σύντομη περιγραφή και απαριθμήστε κάθε στοιχείο χωριστά αν υπάρχουν περισσότερες από μία εργασίες ή υλικά | τεμ. |  |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  |  |  | 0
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

## ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
Το συνοπτικό λεκτικό της περιγραφής των Άρθρων στα οποία αναφέρονται οι Τιμές Μονάδος,(στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών, Τιμών Μονάδας και Ποσοτήτων ή/και στο Περιγραφικό Τιμολόγιο που συνοδεύει τον Πίνακα) παρατίθεται μόνο ενδεικτικά και δεν συνιστά πλήρη τεχνική περιγραφή ή/και αποκλειστικό προσδιορισμό των εργασιών στις οποίες αντιστοιχούν οι Τιμές Μονάδος αφού οι περιγραφόμενες εργασίες είναι σύνθετες και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες Τιμές Μονάδος θεωρείται ότι αναφέρονται σε περαιωμένες και πλήρεις εργασίες, και περιλαμβάνουν το σύνολο των επί μέρους εργασιών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αντιστοίχου σύνθετης εργασίας, καθώς και όλες τις δαπάνες, έξοδα, μισθούς αποζημιώσεις, γενικά έξοδα Εργολάβου, το αναλογούν Εργολαβικό Όφελος και λοιπές δαπάνες/κόστη που αναφέρονται στην Σύμβασης.
Το Έργο έχει ανατεθεί με Κατ Αποκοπή και άνευ επιμέτρησης εργολαβικό αντάλλαγμα. Οι τιμές μονάδας του κατωτερω Αναλυτικού Πίνακα Εργασιών θα ισχύουν αποκλειστικά για τις ποσότητες των Μεταβολών Εργολαβικών Εργασιών που ενδεχομένως προκύψουν από εντολές του Ιδιοκτήτη (για τυχόν προσθέσεις ή αφαίρεση εργασιών από το συμβατικό αντικείμενο ) και όχι από νέα επιμέτρηση του Έργου
Λοιπές εργασίες και υποχρεώσεις Εργολάβου (που δεν αναφέρονται στον Πίνακα) ή/και η μη συμπλήρωση κάποιας εργασίας ή τιμής μονάδας στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών Τιμών Μονάδας και Ποσοτήτων σε κάποια εργασία που είναι αναγκαία για την Ολοκλήρωση του Έργου βάσει της Σύμβασης δεν συνεπάγεται δικαίωμα στην εκ των υστέρων επιμέτρηση ή σε νέα προσφορά, αλλά αντιθέτως θεωρείται ότι η μη αναφερθείσα εργασία έχει ήδη ενσωματωθεί σε κάποια άλλη τιμή του πίνακα.
Ο Εργολάβος έχει ελέγξει της επάρκεια των άρθρων/κατηγοριών εργασίας και όπου απαιτείται έχει προσθέσει κατά την κρίση του και άλλες ΝΕΕΣ κατηγορίες εργασίας στο τέλος του πίνακα ούτως ώστε να καλυφθεί πλήρως το συνολικό αντικείμενο παροχών, κινδύνων που αναλαμβάνει . ΠΡΟΣΟΧΗ - Αλλαγές στο λεκτικό της περιγραφής εργασιών στα υπάρχοντα άρθρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι τυχόν διαφοροποιήσεις του Εργολάβου ως προς το λεκτικό πρέπει να υποβληθούν σε χωριστό πίνακα. Από τον πίνακα υποβολής προσφοράς του Εργολάβου θα αντιγραφούν μόνο οι τιμές μονάδας που συμπληρώθηκαν στα άρθρα (υπάρχοντα και νέα άρθρα).
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
7. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
7.1 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τετράγωνο, LED panel IP20 ισχύος 41W φωτεινής ροής 3400lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.2 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τετράγωνο, DALI LED panel IP20 ισχύος 41W φωτεινής ροής 3400lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.3 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τετράγωνο, LED panel IP40 ισχύος 41W φωτεινής ροής 3400lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.4 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τετράγωνο, DALI LED panel IP40 ισχύος 41W φωτεινής ροής 3400lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.8 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπου downlight, LED IP20 ισχύος 18W φωτεινής ροής 2200lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.9 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό,τύπου downlight, DALI LED IP20 ισχύος 18W φωτεινής ροής 2200lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.10 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπου downlight, LED IP20 με οπάλ κάλυμμα, ισχύος 22W φωτεινής ροής 2100lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.11 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπου downlight, LED IP20 με οπάλ κάλυμμα, ισχύος 11W φωτεινής ροής 1100lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.12 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπου downlight, DALI LED IP20 με οπάλ κάλυμμα, ισχύος 11W φωτεινής ροής 1100lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.13 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπου downlight, στεγανό LED IP44 με οπάλ κάλυμμα, ισχύος 11W φωτεινής ροής 1100lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.14 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπου downlight, DALI LED IP20, ισχύος 6W φωτεινής ροής 500lm και θερμοκρασία χρώματος 3000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.15 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό, τύπου downlight, LED IP20, ισχύος 6W φωτεινής ροής 500lm και θερμοκρασία χρώματος 3000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.16 | Φωτιστικό σώμα οροφής, τύπου downlight, LED IP20 με οπάλ κάλυμμα, ισχύος 11W φωτεινής ροής 1100lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.17 | Φωτιστικό σώμα οροφής, τύπου downlight, DALI LED IP20 με οπάλ κάλυμμα, ισχύος 18W φωτεινής ροής 1400lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.18 | Φωτιστικό σώμα τύπου απλίκας (να δοθεί τύπος/prospect), LED ενδεικτικής ισχύος 10W φωτεινής ροής 1100lm και θερμοκρασία χρώματος 3000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.19 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, LED ισχύος 41W φωτεινής ροής 4000lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.20 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, LED ισχύος 57W φωτεινής ροής 6000lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.21 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, στεγανό IP43, LED ισχύος 16W φωτεινής ροής 2740lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.22 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, στεγανό IP44, LED ισχύος 7W φωτεινής ροής 1080lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.23 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό νυκτός, LED ισχύος 5W φωτεινής ροής 350lm για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.24 | Φωτιστικό σώμα χωνευτό τύπου wall washer, στεγανό IP65, LED ισχύος 10W φωτεινής ροής 338lm και θερμοκρασία χρώματος 4000Κ για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.25 | Διακόπτης απλός χωνευτός ή επίτοιχος, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.26 | Διακόπτης απλός χωνευτός ή επίτοιχος στεγανός, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.27 | Διακόπτης αλέ ρετούρ ακραίος χωνευτός ή επίτοιχος, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.28 | Διακόπτης αλέ ρετούρ ακραίος χωνευτός ή επίτοιχος στεγανός, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.29 | Διακόπτης αλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός ή επίτοιχος στεγανός, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.30 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός ή επίτοιχος, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση μμε το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.31 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός ή επίτοιχος στεγανός, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.32 | Μπουτόν χωνευτό ή επίτοιχο, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.33 | Μπουτόν χωνευτό ή επίτοιχο με μονάδα διασύνδεσης DALI, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.34 | Ανιχνευτής κίνησης, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.35 | Ανιχνευτής κίνησης DALI, δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.36 | Σημείο σύνδεσης φωτιστικού ή διακόπτη ή ανιχνευτή κίνησης με το αναλογούν μήκος καλώδίου NΗΧΜΗ 3x1,5mm2 και το αναλογούν μήκος σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών ελεύθερου αλογόνων κατάλληλης διαμέτρου,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.37 | Σημείο σύνδεσης φωτιστικού με το αναλογούν μήκος καλώδίου NΗΧΜΗ 4x1,5mm2 και το αναλογούν μήκος σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών ελεύθερου αλογόνων κατάλληλης διαμέτρου,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.38 | Σημείο σύνδεσης DALI μπουτόν ή DALI ανιχνευτή κίνησης με το αναλογούν μήκος καλώδίου NΗΧΜΗ 2x1,5mm2 και το αναλογούν μήκος σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών ελεύθερου αλογόνων κατάλληλης διαμέτρου,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.39 | Σημείο σύνδεσης φωτιστικού με το αναλογούν μήκος καλώδίου NΗΧΜΗ 5x1,5mm2 και το αναλογούν μήκος σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών ελεύθερου αλογόνων κατάλληλης διαμέτρου,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.40 | Σημείο σύνδεσης φωτιστικού με το αναλογούν μήκος καλώδίου NHXH-FE180/E90 3x1,5mm2 και το αναλογούν μήκος σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών ελεύθερου αλογόνων κατάλληλης διαμέτρου,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.41 | Σημείο σύνδεσης μπουτόν με το αναλογούν μήκος καλώδίου OLFLEX LSZH 4x1,5mm2 και το αναλογούν μήκος σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών ελεύθερου αλογόνων κατάλληλης διαμέτρου,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.42.A | Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνομο επίτοιχο ή κρεμαστό με ενσωματωμένη μπαταρία 30' στεγανό ΙP65 LED για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.42.B | Φωτιστικό ασφαλείας διευθυνσιοδοτούμενο επίτοιχο ή κρεμαστό κατάλληλο για σύστημα κεντρικών μπαταριών στεγανό ΙP65 LED για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.43 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού ασφαλείας επιπεδου-3 ΠΦA-(-2).1 ( L-3 ) Περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός , το ερμάριο, o controller, οι κάρτες κυκλωμάτων, οι καλωδιώσεις ελέγχου και όλος ο εξοπλισμός προστασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.44 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού ασφαλείας επιπεδου-2 ΠΦA-(-1).1 ( L-2 ) Περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός το ερμάριο, o controller, οι κάρτες κυκλωμάτων, οι καλωδιώσεις ελέγχου και όλος ο εξοπλισμός προστασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.45 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού ασφαλείας επιπεδου-1 ΠΦA-(ΜΣ).1 ( L-1 ) Περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός το ερμάριο, o controller, οι κάρτες κυκλωμάτων, οι καλωδιώσεις ελέγχου και όλος ο εξοπλισμός προστασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.51 | Γενικός πίνακας φωτισμού ασφαλείας ΓΠΑ Περιλαμβάνονται το ερμάριο, o controller, οι μπαταρίες αυτονομίας 3 ωρών, οι κάρτες κυκλωμάτων, οι καλωδιώσεις ελέγχου και όλος ο εξοπλισμός προστασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.52 | Πρόγραμμα ελέγχου φωτισμού ασφαλείας και ο απαιτούμενος προγραμματισμός του συστήματος καθώς και η οπτική απεικόνιση του κτιρίου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
7.53 | Κιτ μετατροπής φωτιστικών LED του γενικού φωτισμού σε φωτιστικό ασφαλείας για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.54 | Κιτ μετατροπής φωτιστικών DALI LED του γενικού φωτισμού σε φωτιστικό ασφαλείας για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | τεμ |  |  | 0
7.55 | Οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εργασία που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, αλλά κρίνεται απαραίτητο από τον ανάδοχο για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία της εγκατάστασης. Καταχωρίστε μια σύντομη περιγραφή και απαριθμήστε κάθε στοιχείο χωριστά αν υπάρχουν περισσότερες από μία εργασίες ή υλικά | τεμ. |  |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  | 0
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ